**Inkoopactie zonnepanelen Energie Coöperatie Bunnik**

Beste mensen,

Wij zijn op zoek naar een aanbod voor zonnestroom systemen dat voldoet aan de volgende eisen:

* all-black panelen met “tier 1” kenmerk;
* systeemgrootte is 6, 10 of 15 panelen;
* aanbod voor zowel enkele (string)omvormer als micro-omvormers/optimizers;
* er wordt vooraf een legplan voor de panelen gemaakt en gecommuniceerd met de opdrachtgever;
* combinatie van landscape en portrait oriëntatie van panelen wordt vermeden, evenals een “verspringend” legpatroon;
* er wordt alleen installatie op basis van de inkoopactie verzorgd bij huishoudens die lid zijn van de Energie Coöperatie Bunnik.

*N.B.: Wij mikken op een aantal van ca. 50 installaties als resultaat van deze actie.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bedrijfsgegevens** |  | Opmerking? |
| Naam van het bedrijf: |  |  |
| Website: |  |  |
| Sinds wanneer installeren jullie zonnepanelen: |  |  |
| Bent u in het bezit van een InstallQ/SEI erkenning voor zonnepanelen? | Ja/nee |  |
| Is uw bedrijf VCA gecertificeerd? | Ja/nee |  |
| Zijn uw monteurs VCA gecertificeerd? | Ja/nee |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Offerte en uitvoering:** |  |  |
| Hoe wordt de offerte uitgebracht: door opname ter plaatse of door beoordeling op afstand? |  |  |
| Aantal installaties per week dat u kunt verzorgen: |  |  |
|  |  |  |
| **Technische specificaties** *(svp datasheets bijvoegen)* |  |  |
| Welk type panelen gaat u installeren? |  |  |
| Wat is het vermogen per paneel |  |  |
| Welk type omvormer gaat u installeren ? (centraal of string, voor onbeschaduwde daken) |  |  |
| Welk type type optimizer of micro-omvormer gaat u installeren ? (voor beschaduwde daken) |  |  |
|  |  |  |
| **Prijzen** (incl BTW, incl. installatiewerk) **:** |  |  |
| Prijs voor een systeem met **6 panelen,** **met stringomvormer**, bij montage op schuin dak |  |  |
| Prijs voor een systeem met **6 panelen**, **met micro-omvormer**, bij montage op schuin dak |  |  |
| Wat wordt de prijs voor een systeem met **10 panelen,** **met stringomvormer**, bij montage op schuin dak |  |  |
| Prijs voor een systeem met **10 panelen**, **met micro-omvormer**, bij montage op schuin dak |  |  |
| Wat wordt de prijs voor een systeem met **15 panelen,** **met stringomvormer**, bij montage op schuin dak |  |  |
| Prijs voor een systeem met **15 panelen**, **met micro-omvormer**, bij montage op schuin dak |  |  |
|  |  |  |
| **Garanties** |  |  |
| Welke fabrieksgaranties gelden er: |  |  |
| * Voor de panelen (productgarantie)
 |  |  |
| * Vermogensgarantie van de panelen
 |  |  |
| * Voor de (string)omvormer
 |  |  |
| * Voor de micro-omvormers/optimizers
 |  |  |
| Welke garantie geldt er voor de totale installatie |  |  |
| Werkt u met een garantiefonds?Zo ja, wat zijn de meerkosten hiervan? |  |  |
|  |  |  |
| **Aanvullend:** |  |  |
| Verzorgt u ook BTW teruggave voor particulieren? |  |  |
| Overige aanvullend aanbod aan klant? |  |  |
|  |  |  |
| **Ondersteuning energiecoöperatie** |  |  |
| Op welke wijze kunt u de ECB ondersteunen in de administratie van klantcontacten (bijv. inrichten landingspagina voor registratie klantgegevens) |  |  |
| Bent u bereid om 1 jaar ledencontributie voor de ECB (€15) op de offerte te vermelden en de klantgegevens te delen met ECB voor haar administratie? |  Ja/nee |  |
| Vergoeding aan ECB per klant (bij opdracht) *N.B. Dit aspect zal niet meewegen in de selectie van aanbieders.*  |  |  |
|  |  |  |
| Suggesties voor werving:  |  |  |
| Andere opmerkingen: |  |  |

Bij de beoordeling zullen we de bovenstaande aspecten als volgt wegen:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kwaliteit:** |  |
| - technische specificaties | 20% |
| - garanties | 15% |
| - veiligheid  | 10% |
| - Offerte en uitvoering | 15% |
| - ondersteuning aan ECB (excl. vergoeding) | 5% |
| **Prijs** (gemiddeld, per Wp) | 35% |